## Phụ lục
STT | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính
1 | Kit tách chiết RNA cho máy tự động QIA cube connect | Kit tách chiết RNA virus cho máy tự động.Thành phần: Mini Rotor Adapters (đã có sẵn cột và ống thu); carrier RNA, RNase-free reagents và buffer.Hộp 240 phản ứng | Đức/ Mỹ | QIAGEN | Hộp 240 phản ứng | Hộp | Số lượng đã mua, | Đơn giá | Thành tiền | Thời gian mua
2 | LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit | Kít phát hiện Sars-Cov-2 Thông số kỹ thuật: LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Plus Kit: - Phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp: Taqman Real-time Onestep RT-PCR. - Đóng gói: 96 test. Thời gian: 1 giờ. Chứng nội: Tích hợp sẵn trong kit. - Thành phần: 96 tubes Real-time PCR. 0.1/0.2ml "ready to use" chứa các thành phần thực hiện Real-time Onestep RT-PCR. Chứng âm, chứng dương, gene chứng nội (tùy chọn) |  |  | Bộ/96 test | Test
3 | Kit phát hiện vi rut SARS-CoV 2 bằng phương pháp Realtime PCR | - Kit phát hiện vi rut SARS-CoV 2 bằng phương pháp Realtime PCR. Vùng gen đích ORF1A và N gen. Kênh huỳnh quang yêu cầu 3 kênh gồm: FAM, JOE/VIC, Texas Red/Cal Flour Red 610. Loại mẫu: dịch phết mũi họng, hầu họng, mũi trước, mũi giữa, dịch rửa mũi, dịch rửa phế quản và đờm. Độ nhạy phân tích: 200 copies/ml. Độ nhạy và độ đặc hiệu lâm sàng: 100% (95% CI: 88.65% đến 100%). '- Đóng gói 100 test/bộ | Hàn Quốc | Solgent Co.,Ltd | Đóng gói 100 test/bộ | Test
4 | Hóa chất tách chiết thủ công | · Tách chiết RNA bằng phương pháp tủa cải tiến không dùng phenol. · Thời gian: 45-90 phút/24-96 mẫu. · Thành phần: Hóa chất tách chiết. Tube 1.5ml biopure. | Việt Nam | Việt Á | 50 test/bộ | bộ
5 | Hóa chất tách chiết RNA bằng máy tách chiết tự động('iVAaDNA/RNA Extraction Kit aM) |  | Việt Nam | Việt Á |  | test
6 | iVA RNA Extraction Kit M Hóa chất tach chiết tự động | Bộ kít gồm các hóa chất: Dung dịch mEDR1 trong suốt (enpendorf 0,375 ml); Dung dịch mEDR2 màu nâu đen (enpendorf 0,75 ml); Dung dịch mEDR3 trong suốt (chai 5 ml); Dung dịch mEDR4 trong suốt (chai 5 ml); Dung dịch mEDR5 trong suốt (chai 5,5 ml); Dung dịch mEDR6 trong suốt (chai 5,5 ml) | Việt Nam | Việt Á | 50 test/bộ | Test
7 | iVA RNA Extraction Kit M Hóa chất tach chiết tự động | - Tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ dùng cho máy tách tự động. - Phù hợp với các máy tách tự động Thermo Fisher Scientific- Mỹ, Aurora- Canada... - Toàn bộ qui trình trên tính toán chỉ mất chưa tới 45 phút. - Kít đã bao gồm vật tư tiêu hao chạy máy Quy cách: 96 test/bộ | Đài Loan |  | 96 test/bộ | Test
8 | iVAaDNA/RNA Extraction Kit aM (Bộ tách chiết tự động) | iVAaDNA/RNA Extraction Kit aM - Tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ dùng cho máy tách tự động. - Phù hợp với các máy tách tự động Thermo Fisher Scientific- Mỹ, Aurora- Canada... - Toàn bộ qui trình trên tính toán chỉ mất chưa tới 45 phút. - Kít đã bao gồm vật tư tiêu hao chạy máy - Gồm 9 lọ dung dịch các loại và vật tư tiêu hao chạy máy đi kèm. | Mỹ | Thermo Fisher | 96 tests/bộ | Bộ
9 | iVA RNA Extraction Kit P Hóa chất tach chiết tay | - Tách chiết RNA bằng phương pháp tủa cải tiến không dùng - Thành phần: + Hóa chất tách chiết (dung dịch pER1, pER2, pER3, pER4, pER5) + Dụng cụ tách chiết: ống 1,5 ml Quy cách: 96 test/bộ | Việt Nam | Việt Á | 96 test/hộp | Test
10 | Filter tip 10ul biopure | Thể tích lấy mẫu: 10 ul  Có lọc đã được tiệt trùng sẵn,. Tương thích được với nhiều dòng pipette của các nhà sản xuất khác nhau Hãng : Việt Á - Việt Nam | Việt Nam | Việt Á | Gói/1000 cái | Gói
11 | Filter tip 10ul biopure | Filter tips 10 microlit, Hộp đầu tip có lọc: Thể tích lấy mẫu: 10ul Đã được khử trùng sẵn. Tương thích được với nhiều dòng pipette của các nhà sản xuất khác nhau |  |  | Hộp/48 cái | Hộp
12 | Filter tip 200ul biopure | Thể tích lấy mẫu: 200 ul  Có lọc đã được tiệt trùng sẵn, Tương thích được với nhiều dòng pipette của các nhà sản xuất khác nhau Hãng : Việt Á - Việt Nam | Việt Nam | Việt Á | Gói/1000 cái | Gói
13 | Filter tip 200ul biopure | Filter tips 200 microlit, Hộp đầu tip có lọc: Thể tích lấy mẫu: 200ul Đã được khử trùng sẵn. Tương thích được với nhiều dòng pipette của các nhà sản xuất khác nhau |  |  | Hộp/48 cái | Hộp
14 | Filter tip 1000ul biopure | Thể tích lấy mẫu: 1000 ul  Có lọc đã được tiệt trùng sẵn, Tương thích được với nhiều dòng pipette của các nhà sản xuất khác nhau Hãng : Việt Á - Việt Nam | Việt Nam | Việt Á | Gói/500 cái | Gói
15 | Filter tip 1000ul biopure | Filter tips 1000 microlit, Hộp đầu tip có lọc: Thể tích lấy mẫu: 1000ul Đã được khử trùng sẵn. Tương thích được với nhiều dòng pipette của các nhà sản xuất khác nhau |  |  | Hộp/30 cái | Hộp
16 | Micro tip 1000ul xanh | Thể tích lấy mẫu: 1000 ul Không lọc, Đã được tiệt trùng sẵn. Tương thích được với nhiều dòng pipette của các nhà sản xuất khác nhau Màu sắc : màu xanh | Việt Nam | Việt Á | Gói/500 cái | Gói
17 | Đầu col có lọc 10 ml | Màu trắng trong, chia vạch 2, 5, 10ul. | Việt Nam | Việt Á | Hộp 48 cái | Cái
18 | Đầu col có lọc 200 ml | Trong suốt, phần gắn vào pipette màu vàng, chia vạch 10, 50, 100ul | Việt Nam | Việt Á | Hộp 48 cái | Cái
19 | Đầu col có lọc 1000 ml | Trong suốt, phần gắn vào pipette màu vàng, chia vạch 10, 50, 100ul | Việt Nam | Việt Á | Hộp 30 cái | Cái
20 | Ống Efedor đáy nhọn | Chất liệu: nhựa PP, Tuýp đáy nhọn, tiệt trùng có nắp, thể tích 1,5 ml | Việt Nam | Việt Á |  | Cái
21 | Micrpipet thể tích 0.5-10 | Vạch chia thay đổi thể tích 0,5-10µl | Việt Nam | Việt Á |  | Cái
22 | Micrpipet thể tích 10-100 | Vạch chia thay đổi thể tích 10-100µl | Việt Nam | Việt Á |  | Cái
23 | Micrpipet thể tích 100-1000 | Vạch chia thay đổi thể tích 100-1000µl | Việt Nam | Việt Á |  | Cái
24 | Que cán nhựa lấy dịch tỵ hầu | - Tăm bông cán nhựa mềm, đầu có quấn bông,dùng để thu mẫu dịch tỵ hầu - Kích thước: 150mm - Đóng gói: 500 que/bịch; - Hạn dùng: 24 tháng; - Bảo quản nhiệt độ phòng; - Tiêu chuẩn chất lượng: class II của FDA Hàn Quốc | Hàn Quốc | Noble Bio | 1 cái/túi | Chiếc
25 | Que lấy dịch tỵ hầu | -Cấu tạo gồm 1 phần chính là đầu bông và que cầm dạng mềm dùng để lấy mẫu dịch tỵ hầu. '-Giấp phép lưu hành CE, chứng nhận ISO 13485, 1 túi/que. | Trung Quốc | Jiangsu Rongye | túi/que. | Que
26 | Que lấy dịch tỵ hầu | Que lấy dịch tỵ hầu - Tên thương mại: Que lấy mẫu bệnh phẩm (Que tăm bông lấy dịch tỵ hầu). - Hãng sản xuất/Xuất xứ: Phúc Hà/Việt Nam. * Đặc tính – Thông số kỹ thuật: - Cấu tạo gồm 1 phần chính là đầu bông và que cầm dạng mềm dùng để lấy mẫu dịch tỵ hầu. - Giấy phép lưu hành CE, chứng nhận ISO 13485, 1 túi/que | Việt Nam | Phúc Hà | 1 túi/que | Que
27 | Que mềm lấy dịch tỵ hầu | * Đặc tính và thông số kỹ thuật: '- Cấu tạo gồm 1 phần chính là đầu bông và que cầm dạng mềm dùng để lấy mẫu dịch tỵ hầu. '- Kích thước: 85 x 150mm '- Giấp phép lưu hành CE, chứng nhận ISO 13485, 1 túi/que | Trung Quốc | Henso Medical | 1 túi/que | Que
28 | Khẩu trang y tế 4 lớp | Khẩu trang y tế có lớp kháng khuẩn, có thanh nẹp mũi, 4 lớp | Việt Nam | Hiệp Hưng | 50 chiếc/hộp | chiếc
29 | Mũ phẫu thuật | Che kín đầu, tóc, tai. | Việt Nam | Phúc Hà | 1 cái/ túi | chiếc
30 | Bao giầy | Che phủ bàn chân, có dây cố định tránh tuột bao phủ ống quần mặc bên trong. | Việt Nam | Phúc Hà | 1 cái/ túi | Đôi
31 | Găng tay khám dùng 1 lần | Kích cỡ: đủ số. Chất liệu bằng mủ cao su tự nhiên. Có phủ bột. | Việt Nam | Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn | Hộp 50 đôi | đôi
32 | Găng tay vô khuẩn | Kích cỡ: đủ số. đã tiệt trùng. Chất liệu bằng mủ cao su tự nhiên, phủ bột. | Việt Nam | Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn | Hộp 50 đôi | đôi
33 | Găng tay cao su | Màu xanh, size S,M, không chứa bột Tal, dùng trong xét nghiệm sinh học phân tử. | Việt Nam | Việt Á | Hộp 50 đôi | Đôi
34 | Găng tay khám bệnh. (Găng tay y tế không bột tan) | Chủng loại/ Mã sản phẩm: KHPPEX Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn Xuất xứ: Việt Nam * Đặc tính – Thông số kỹ thuật: Kích cỡ: đủ số. Phủ bột. Chất liệu bằng cao su tự nhiên | Việt Nam | Khải hoàn | Hộp 50 đôi | Đôi
35 | Găng tay không bột size Small | Găng tay không bột size Small |  |  | 10 hộp/ thùng | Hộp
36 | Túi đựng rác thải y tế | Đặc tính – Thông số kỹ thuật: Túi đựng rác thải y tế kích thước: ≥ 40x60cm | Việt Nam | Thành Công Vina |  | Kg
37 | Màng dán cho đĩa 96 giếng | - Kích thước: 135,1 x 79,4 mm '- Sạch với chất ức chế PCR, RNase, DNase, DNA. '- Chất liệu: polypropylene trong, với chất kết dính acrylic. '- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° C đến + 120 ° C. '- Sử dụng trong sinh học phân tử. Túi 100 miếng | Mỹ | SSI | Túi 100 miếng | Túi
38 | Ống môi trường lấy mẫu | - Ống môi trường pha sẵn các chất để bảo quản vi rút đường hô hấp, có chất ức chế các vi khuẩn và vi rút khác. - Ống falcon nhựa khô 15ml, có nắp vặn đậy, có vạch chia - Bảo quản nhiệt độ mát từ 2-8 độ C | Việt Nam | Học viện Quân y | Ống | Ống
39 | Ống Facol 15 ml. | Đặc tính – Thông số kỹ thuật: Dung tích: 15ml. Đã tiệt trùng | Trung Quốc | Henso Medical | Túi 1 chiếc | Chiếc
40 | Tăm bông lấy mẫu vô trùng | - Tăm bông cán nhựa cứng, đầu có quấn bông mềm thấm hút cao, đã được vô trùng. - Bảo quản nhiệt độ phòng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003 | Việt Nam | Việt Á | Que | Que
41 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng virus Sars-CoV-2 | -Định tính xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng virus Sars- CoV- 2 | Việt Nam | Công ty TNHH Medicon | Hộp 40 xét nghiệm | Test
42 | Tube 1,5 | Tube 1,5 |  |  | 500 cái/ gói | Gói
43 | Gentamicin | Gentamicin 80mg | Việt Nam | Công ty CP Dược – VTYT Hải Dương | Đóng gói ống 2ml, hộp 10 ống | Lọ
44 | Natricloríd | Đóng gói 1kg '- Phân nhóm: Hóa chất tinh khiết '- Tên gọi khác: Natri clorua '- Công thức hóa học; NaCl '- Khối lượng phân tử: 58,44 g/mol '- Điểm nóng chảy: 801 °C | Đức | Merck | Đóng gói 1kg | kg
45 | Nuclease free waterl water% | Nuclease free water |  |  | 1 lít/chai | Chai
46 | Albumin | Albumin | Canada | Biobasic | Lọ 100g | gam
47 | Cồn 70 độ | Ethanol 70º | Việt Nam | Hiển Nhung |  | Lít
48 | Ethanol 100% | Ethano: 100% |  |  | 2,5 lít/chai | Chai