**PHỤ LỤC A**

**PHỤ LỤC BẢNG GIÁ CỦA HÀNG HÓA**

*(Kèm theo Hợp đồng số: HB-2022-TBYT1 ngày 27/12/2022 giữa BQL*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Danh mục, tính năng kỹ thuật** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thuế** | **Thành tiền** |
| 1 | **Máy siêu âm màu 4D bao gồm 4 đầu dò**Model: LOGIQ P7Hãng chủ sở hữu: GE Ultrasound Korea, LtdHãng sản xuất: GE Ultrasound Korea, LtdXuất xứ: Hàn QuốcCấu hình mỗi chiếc bao gồm: | 06 | 1.704.760.000 | 511.428.000 | 10.739.998.000 |
|  | * Hệ thống máy chính tích hợp trên xe đẩy: 01 Bộ
* Model: **LOGIQ P7**
* Hãng chủ sở hữu: GE Ultrasound Korea, Ltd.
* Hãng sản xuất: GE Ultrasound Korea, Ltd.
* Xuất xứ: Hàn Quốc
 |  |  |  |  |
|  | * Gói công nghệ tăng cường chất lượng hình ảnh (Automatic Optimization): 01 Gói
 |  |  |  |  |
|  | * Gói tạo ảnh 3D/4D: 01 Gói
 |  |  |  |  |
|  | * Đầu dò âm đạo: 01 Cái.
* Model: **E8CS-RS**
* Hãng chủ sở hữu: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
* Hãng sản xuất: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
* Xuất xứ: Trung Quốc
 |  |  |  |  |
|  | * Đầu dò Convex: 01 Cái
* Model: **4C-RS**
* Hãng chủ sở hữu: GE Parallel Design Inc.
* Hãng sản xuất: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
* Xuất xứ: Trung Quốc
 |  |  |  |  |
|  | * Đầu dò Linear: 01 Cái.

Model: **L6-12-RS*** Hãng chủ sở hữu: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
* Hãng sản xuất: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
* Xuất xứ: Trung Quốc
 |  |  |  |  |
|  | * Đầu dò Tim: 01 Cái.

Model: **3Sc-RS*** Hãng chủ sở hữu: Parallel Design SAS
* Hãng sản xuất: GE Medical Systems (China) Co., Ltd.
* Xuất xứ: Trung Quốc
 |  |  |  |  |
|  | * Kiểm tra đầu dò khối (Có thể nâng cấp đầu dò 4D khi đơn vị có nhu cầu mua)
 |  |  |  |  |
|  | * Máy in nhiệt đen trắng kèm 01 cuộn giấy in: 01 Chiếc (Mua tại Việt Nam)
* Model: **UP-X898MD** hoặc tương đương
* Hãng sản xuất: Sony hoặc tương đương
* Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương
 |  |  |  |  |
|  | * Máy in phun màu khổ giấy A4: 01 Chiếc (Mua tại Việt Nam)
* Model: **L1210** hoặc tương đương
* Hãng sản xuất: Epson hoặc tương đương
* Xuất xứ: Thái Lan hoặc tương đương
 |  |  |  |  |
|  | * Bộ máy tính: 01 Bộ (Mua tại Việt Nam)
* Cây máy tính:
* Model: **Inspiron 3910** hoặc tương đương
* Hãng sản xuất: Dell hoặc tương đương
* Xuất xứ: Malaysia hoặc tương đương
* Màn hình:
* Model: **E2216HV** hoặc tương đương
* Hãng sản xuất: Dell hoặc tương đương
* Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương
 |  |  |  |  |
|  | * Bộ bàn ghế máy tính: 01 Bộ (Mua tại Việt Nam)
 |  |  |  |  |
|  | * Bộ lưu điện UPS Online 2KVA: 01 Chiếc (Mua tại Việt Nam)
* Model: **C2K-LCD** hoặc tương đương
* Hãng sản xuất: EATON hoặc tương đương
* Thương hiệu: Stantak hoặc tương đương
* Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương
 |  |  |  |  |
|  | * Gel siêu âm: 01 Can (Mua tại Việt Nam)
 |  |  |  |  |
|  | * Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
 |  |  |  |  |
| 2 | **MÁY X-QUANG KỸ THUẬT SỐ DI ĐỘNG** Ký mã hiệu: DRX-Revolution Nano Mobile X-ray systemHãng sản xuất máy chính: Micro-XXuất xứ máy chính: AustraliaHãng chủ sở hữu (hãng/nước): Carestream Health/Mỹ | 04 | 2.321.428.000  | 464.285.600 | 9.749.997.600 |
|  | 1. Máy chính tích hợp trên xe đẩy kèm nguồn phát: 01 hệ thống
 |  |  |  |  |
|  | 2. Bóng X-quang: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 3. Bộ chuẩn trực: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 4. Trạm xử lý hình ảnh: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 5. Tấm nhận ảnh phẳng: 01 bộModel: DRX Plus 3543C DetectorHãng sản xuất: Carestream HealthHãng/nước chủ sở hữu: Carestream Health/ MỹXuất xứ: Mỹ |  |  |  |  |
|  | 6. Phần mềm xử lý hình ảnh: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 7. Điều khiển phát tia từ xa: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 8. Máy in phim khô: 01 bộModel: TX55Hãng sản xuất: Rayco (Shanghai) Medical Products Company LimitedHãng/nước chủ sở hữu: Carestream Health/ MỹXuất xứ: Trung Quốc |  |  |  |  |
|  | 9. Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ |  |  |  |  |